# LDZH-100L 产品资料

上海申安LDZH-100L立式压力蒸汽灭菌器（非医疗系列）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

# 产品简介

有效容积：100 L
额定工作压力：0.217MPa
时间设定范围：1～99 h
温度设定范围：50～134℃

# 产品概述

LDZH-100L 为上海申安立式压力蒸汽灭菌器，归属非医疗系列。

# 适用范围

本产品为非医疗系列，用于实验室蒸汽灭菌相关设备选型；具体适用物品、装载要求及操作条件请按对应型号说明书确认。

# 产品特点

• LED数码显示工作程序，灭菌结束报警并自动停机。

• 支持记忆存储、倒计时预约和自动进水补水。

• 配备温度、压力检验接口；打印功能按报价单为另加2000元选项。

# 技术参数

| 参数 / 型号 Parameter / Model | LDZH-100L | LDZH-150L | LDZH-200L |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 Configuration | 自控型 Semi-auto | 自控型 Semi-auto | 自控型 Semi-auto |
| 材质 Material | 不锈钢 Stainless steel | 不锈钢 Stainless steel | 不锈钢 Stainless steel |
| 锅体壁厚 Pot wall thickness (mm) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 毛重 GW | 188kg | 213kg | 238kg |
| 电压 / 功率 Voltage/Power | 380V/6kW | 380V/6kW | 380V/6kW |
| 包装尺寸 Packing size (mm) | 760×850×1340 | 760×850×1530 | 760×850×1720 |
| 产品尺寸 Product size (mm) | 630×700×1200 | 630×700×1400 | 630×700×1600 |
| 使用容积 Use volume (D×H mm) | 500×550 | 500×760 | 500×1000 |
| 网篮尺寸 Basket size (D×H mm) | 470×230（×2） | 470×230（×3） | 470×230（×4） |
| 时间设定范围 Time setting range | 1～99 h | 1～99 h | 1～99 h |
| 额定工作压力 Rated working pressure | 0.217MPa | 0.217MPa | 0.217MPa |
| 温度设定范围 TEMP setting range | 50～134℃ | 50～134℃ | 50～134℃ |

产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/100_200L/LDZH-100L.html