# LDZF-30KBY-I 产品资料

上海申安LDZF-30KBY-I立式压力蒸汽灭菌器（医疗系列）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

# 产品简介

有效容积：30 L
最高工作压力：0.217MPa
时间设定范围：1～9999 min
最高工作温度：134℃

# 产品概述

LDZF-30KBY-I 为上海申安立式压力蒸汽灭菌器，归属医疗系列。

# 适用范围

供医疗机构对可耐高温、耐压的医疗器械做消毒灭菌用，不可用于液体灭菌。

# 产品特点

• 配备安全联锁装置。

• 软件具有水位、灭菌时间和灭菌温度控制功能。

• 支持断水、超温报警，灭菌结束有蜂鸣提示。

• 8位LED显示，预设121℃、126℃、134℃一键灭菌模式。

• 具有快速冷却和故障信息代码提示功能。

# 技术参数

| 参数 / 型号 Parameter / Model | LDZF-30KBY LDZF-30KBY-I | LDZF-50KBY LDZF-50KBY-I | LDZF-75KBY LDZF-75KBY-I |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 | 手动排汽 / 自动排汽 | 手动排汽 / 自动排汽 | 手动排汽 / 自动排汽 |
| 电压 / 功率 | 220V/3.5kW | 220V/3.5kW | 220V/3.5kW |
| 有效容积 | 30L | 50L | 75L |
| 时间设定范围 | 1～9999 min | 1～9999 min | 1～9999 min |
| 最高工作压力 | 0.217MPa | 0.217MPa | 0.217MPa |
| 最高工作温度 | 134℃ | 134℃ | 134℃ |

# 样册注册信息

2026年医疗产品样册中该系列标注的医疗器械产品注册证为：沪械注准20232110011。

禁忌内容及注意事项详见对应产品说明书。

产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/30L/LDZF-30KBY-I.html