# LDZX-50L 产品资料

上海申安LDZX-50L立式压力蒸汽灭菌器（非医疗系列）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

# 产品简介

有效容积：50 L
额定工作压力：0.142MPa
时间设定范围：1～9999 min
温度设定范围：50～126℃

# 产品概述

LDZX-50L 为上海申安立式压力蒸汽灭菌器，归属非医疗系列。

# 适用范围

本产品为非医疗系列，用于实验室蒸汽灭菌相关设备选型；具体适用物品、装载要求及操作条件请按对应型号说明书确认。

# 产品特点

• 手轮式开盖结构，配置安全联锁。

• 支持一键灭菌、预热融化和倒计时预约。

• 支持USB数据导出；打印功能按报价单为另加2000元选项。

# 技术参数

| 参数 / 型号 Parameter / Model | LDZX-30L LDZX-30L-I | LDZX-50L LDZX-50L-I | LDZX-75L LDZX-75L-I |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 Configuration | 自控型 / 全自控型 Semi-auto/Full-auto | 自控型 / 全自控型 Semi-auto/Full-auto | 自控型 / 全自控型 Semi-auto/Full-auto |
| 材质 Material | 不锈钢 Stainless steel | 不锈钢 Stainless steel | 不锈钢 Stainless steel |
| 锅体壁厚 Pot wall thickness (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 毛重 GW | 95kg/97kg | 99kg/101kg | 108kg/112kg |
| 电压 / 功率 Voltage/Power | 220V/3.5kW | 220V/3.5kW | 220V/3.5kW |
| 包装尺寸 Packing size (mm) | 810×670×1260 | 810×670×1260 | 810×670×1410 |
| 产品尺寸 Product size (mm) | 670×580×1245 | 670×580×1245 | 670×580×1395 |
| 使用容积 Use volume (D×H mm) | 350×400 | 350×550 | 350×700 |
| 网篮尺寸 Basket size (D×H mm) | 335×190 | 335×360 | 335×190 335×360 |
| 时间设定范围 Time setting range | 1～9999 min | 1～9999 min | 1～9999 min |
| 额定工作压力 Rated working pressure | 0.142MPa | 0.142MPa | 0.142MPa |
| 温度设定范围 TEMP setting range | 50～126℃ | 50～126℃ | 50～126℃ |

产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/50L/LDZX-50L.html