# DSX-30L-I 产品资料

上海申安DSX-30L-I手提式压力蒸汽灭菌器（非医疗系列）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

# 产品简介

有效容积：30 L
额定工作压力：0.142MPa
时间设定范围：1～9999 min
温度设定范围：50～126℃

# 产品概述

DSX-30L-I 为上海申安手提式压力蒸汽灭菌器，归属非医疗系列。

# 适用范围

本产品为非医疗系列，用于实验室蒸汽灭菌相关设备选型；具体适用物品、装载要求及操作条件请按对应型号说明书确认。

# 产品特点

• LED显示工作程序，灭菌结束后报警并自动停机。

• 配备安全联锁及断水保护等安全配置。

• 支持预置程序和记忆存储功能。

# 技术参数

| 参数 / 型号 Parameter / Model | DSX-18L-I | DSX-24L-I | DSX-29L-I | DSX-30L-I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置 Configuration | 自控型 Semi-auto | 自控型 Semi-auto | 自控型（自动排汽） Semi-auto (Automatic exhaust) | 自控型 Semi-auto |
| 材质 Material | 不锈钢 Stainless steel | 不锈钢 Stainless steel | 不锈钢 Stainless steel | 不锈钢 Stainless steel |
| 锅体壁厚 Pot wall thickness (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 毛重 GW | 20kg | 29kg | 30kg | 31kg |
| 电压 / 功率 Voltage/Power | 220V/2kW | 220V/2kW | 220V/2kW | 220V/2kW |
| 包装尺寸 Packing size (mm) | 500×500×700 | 540×500×900 | 540×500×900 | 540×500×900 |
| 产品尺寸 Product size (mm) | 440×445×629 | 440×484×815 | 440×484×815 | 440×484×815 |
| 使用容积 Use volume (D×H mm) | 269×260 | 269×320 | 269×370 | 269×420 |
| 时间设定范围 Time setting range | 1～9999min | 1～9999min | 1～9999min | 1～9999min |
| 额定工作压力 Rated working pressure | 0.142MPa | 0.142MPa | 0.142MPa | 0.142MPa |
| 温度设定范围 TEMP setting range | 50～126℃ | 50～126℃ | 50～126℃ | 50～126℃ |

产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/shoutishi/DSX-30L-I.html