# WDZX-200KC 产品资料

上海申安WDZX-200KC卧式蒸汽灭菌器（医疗系列）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

# 产品简介

有效容积：200 L
最高工作压力：0.217MPa
最高工作温度：134℃
配置：智能半自动控制

# 产品概述

WDZX-200KC 为上海申安卧式蒸汽灭菌器，归属医疗系列。

# 适用范围

供医疗机构对可耐压力、耐高温蒸汽的医疗器械进行消毒或灭菌。

# 产品特点

• 配备安全联锁装置。

• 软件具有水位、灭菌时间和灭菌温度控制功能。

• 支持断水、超温报警，灭菌结束有蜂鸣提示。

• 具有自动进水与补水功能，以及断水、超温报警和自动断电功能。

# 技术参数

| 参数 / 型号 Parameter / Model | WDZX-200KC | WDZX-300KC |
| --- | --- | --- |
| 配置 | 智能半自动控制 | 智能半自动控制 |
| 电压 / 功率 | 380V/9kW | 380V/10.5kW |
| 有效容积 | 200L | 300L |
| 最高工作压力 | 0.217MPa | 0.217MPa |
| 最高工作温度 | 134℃ | 134℃ |

# 样册注册信息

2026年医疗产品样册中该系列标注的医疗器械产品注册证为：沪械注准20212110549。

禁忌内容及注意事项详见对应产品说明书。

产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/woshi/WDZX-200KC.html