# WDZX-200L 产品资料

上海申安WDZX-200L卧式蒸汽灭菌器（非医疗系列）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

# 产品简介

有效容积：200 L
额定工作压力：0.217MPa
时间设定范围：1～9999 min
温度设定范围：50～134℃

# 产品概述

WDZX-200L 为上海申安卧式蒸汽灭菌器，归属非医疗系列。

# 适用范围

本产品为非医疗系列，用于实验室蒸汽灭菌相关设备选型；具体适用物品、装载要求及操作条件请按对应型号说明书确认。

# 产品特点

• LED数码显示工作程序，灭菌结束报警并自动停机。

• 支持记忆存储、自动进水补水与检验接口。

• 系列采用智能半自动控制，打印功能按报价单为另加2000元选项。

# 技术参数

| 参数 / 型号 Parameter / Model | WDZX-200L | WDZX-300L |
| --- | --- | --- |
| 配置 Configuration | 智能半自动控制 Semi-auto | 智能半自动控制 Semi-auto |
| 材质 Material | 不锈钢 Stainless steel | 不锈钢 Stainless steel |
| 锅体壁厚 Pot wall thickness (mm) | 3.0 | 3.0 |
| 毛重 GW | 300kg | 335kg |
| 电压 / 功率 Voltage/Power | 380V/9kW | 380V/10.5kW |
| 包装尺寸 Packing size (mm) | 1640×830×1800 | 1640×930×1900 |
| 产品尺寸 Product size (mm) | 1550×720×1640 | 1550×820×1740 |
| 使用容积 Use volume (D×H mm) | 500×1120 | 600×1240 |
| 网篮尺寸 Basket size（上长×上宽×下长×下宽×高 mm） | 480×440×480×250×190 | 500×540×500×300×230 |
| 时间设定范围 Time setting range | 1～9999 min | 1～9999 min |
| 额定工作压力 Rated working pressure | 0.217MPa | 0.217MPa |
| 温度设定范围 TEMP setting range | 50～134℃ | 50～134℃ |

产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/woshi/WDZX-200L.html