# 产品 产品资料

上海申安FDZ-7A风冷式不锈钢电热蒸馏水器蒸馏水器（停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

产品名称： 风冷式 不锈钢电热蒸馏水器

	型    号： FDZ-7A

	出 水 量： 7升/时

	耗    水： 10升水源制取约7升蒸馏水

	水  质： GB/T6682-2008（符合实验室三级用水规定）

	外观特征： 塑料防烫罩壳

	功能简介： ◆风冷式分流结构 

	                     ◆液晶显示工作状态

	                     ◆蒸馏水量额定后自动停机 

	                     ◆缺水自动停机

	                     ◆蒸馏水重复制取可产生重蒸馏水 

	                     ◆操作简便性能可靠

	技术参数： 

	每小时出水量: 7L

	电        源: 220V

	功        率: 4.2KW

	重        量: 28kg

	包装体积(mm): 500×500×1000

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/FDZ-7A.html