产品 产品资料
上海申安蒸馏水器FDZ-7B自动转换 风冷式蒸馏水机（停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

	产品名称： 风冷式 不锈钢电热蒸馏水器

	型 号： FDZ-7B

	配 置：自动转换

	出 水 量： 7升/时

	耗 水： 10升水源制取约7升蒸馏水

	水 质： GB/T6682-2008（符合实验室三级用水规定）

	材 质：304不锈钢

	外观特征： 塑料防烫罩壳

	功能简介：

	◆风冷式分流结构

	◆液晶显示工作状态

	◆蒸馏水量额定后自动停机

	◆缺水自动停机

	◆蒸馏水重复制取可产生重蒸馏水

	◆操作简便性能可靠

	技术参数：

	型 号              每小时出水量              电源              功率              重量              包装体积 (mm)

	FDZ-7B              7L                    220V              4.5KW              28kg         500×500×1000
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