# 产品 产品资料

上海申安蒸馏水器FDZ-7B自动转换 风冷式蒸馏水机（停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

产品名称： 风冷式 不锈钢电热蒸馏水器

型 号： FDZ-7B

配 置：自动转换

出 水 量： 7升/时

耗 水： 10升水源制取约7升蒸馏水

水 质： GB/T6682-2008（符合实验室三级用水规定）

材 质：304不锈钢

外观特征： 塑料防烫罩壳

功能简介：

◆风冷式分流结构

◆液晶显示工作状态

◆蒸馏水量额定后自动停机

◆缺水自动停机

◆蒸馏水重复制取可产生重蒸馏水

◆操作简便性能可靠

技术参数：

型 号              每小时出水量              电源              功率              重量              包装体积 (mm)

FDZ-7B              7L                    220V              4.5KW              28kg         500×500×1000

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/FDZ-7B.html