LDZF-30KB-III 产品资料
上海申安立式压力蒸汽灭菌器LDZF-30KB-III带干燥功能 高压蒸汽灭菌锅（已停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。
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	LDZF系列 立式压力蒸汽灭菌器

	配置：自动控制型

	外观特征：全不锈钢

	功能简介：

	1、  智能化自动控制灭菌循环程序

	2、  LED数码显示工作状态

	3、  灭菌温度可选设定范围（50-134℃）

	4、  灭菌时间可调设定范围（0-99小时）

	5、  超压自泄0.217MPa

	6、  触摸式操作

	7、  转盘式快开门结构

	8、  干燥烘干功能

	9、  安全连锁互动控制

	10、具有断水保护控制

	11、 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机

	12、 可另行增配打印功能

	技术参数：
	
				
					型号
			
	
				
					容积L
			
	
				
					电源V
			
	
				
					功率kw
			
	
				
					灭菌室尺寸mm
			
	
				
					毛重kg
			
	
				
					包装尺寸mm
			

	
				
					LDZF-30KB
				

					LDZF-30KB-Ⅱ
				

					LDZF-30KB-Ⅲ
			
	
				
					30
			
	
				
					220
			
	
				
					3.5
			
	
				
					直径370*320
			
	
				
					80
			
	
				
					560*590*980
			

	
				
					LDZF-50KB
				

					LDZF-50KB-Ⅱ
				

					LDZF-50KB-Ⅲ
			
	
				
					50
			
	
				
					220
			
	
				
					3.5
			
	
				
					直径370*500
			
	
				
					90
			
	
				
					560*590*1220
			

	
				
					LDZF-75KB
				

					LDZF-75KB-Ⅱ
				

					LDZF-75KB-Ⅲ
			
	
				
					75
			
	
				
					220
			
	
				
					3.5
			
	
				
					直径370*690
			
	
				
					100
			
	
				
					600*620*1410
				

					 
			




	 
产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZF-30KB-III.html
product-1.jpg
2

P

i

A\

N




product-10.jpg
AR

PGB F R, HEHSEE, 1ER s HSAE YT R




product-11.jpg




product-12.jpg




product-13.jpg




product-14.jpg
_ LDZF-30KB LDZX-50KB LDZX-T5KB

ﬁ&R?(kxﬁxE’)
FRL)
REERT(EExEmm)
MR (EExEmm)
BHIEIGE (/NEY)
REESEE(°C)

&E LIEES(Mpa)

B E /TN (V/KW)
EH(kg)

ZEERE: A IR ESESL B S shHRE T RIRE

560x590x980 560*590*1220 600*620*1410
30 50 75
370x320 370x500 370x690
335¢190 /14 335x360 335¢190 /34
0-99
50-134
0.145-0.165Mpa
220135 220135 220135
80 90 100




product-15.jpg
GRS B0k

iz s
S [onmsaren
wizas | pengderr sy
e
[ (-
i
O e — s | LamRERRRWERR 008
anen |7
arrana [= n
" rune Ry sanm s | REARNT TAN
raen |axaomnzan
[T ol S D |
1| KO ey s#LAnR | LDZF-75KB-IlLDZF-75KB- I LDZF-75KB,
o, mis | oo s oor S Lor 50
e, 07 20 1o ANEALO7 S0
B iy HEIARR FEARISE  ARWA, SRGK, hEAE, EHK.
e | AR, BAR, AORE. TBARRAR, WA
e b
s | oxmmnran | PEORE @I |y it TEASR
[ e —————
PRALK ) TILE OHRRNY.
o |pakaranaa| TR 8 |
noe |rawsmn
ey

FREERBHELARMA





product-16.jpg
IR & BIE 1 Al i
Manufacture License of Special Equipmcnt
Peaple’s Republic of China

(ERFEH)

REFM
X G A 2000

WL RN FHENE BN
ol

HHER i

o |mEmEnREE

-
| #-ssnzs

)
Bk ERRRRA D RS by

xunE: o ez R s 2

REE

RRERFRINEES

T T

prrs

GI/T 19001-2008/1S0 9001:2008 FAE R
Ranrann
LR RARARRE. FamaREREEAL, e

FERTAERE

BT 834 4 7= VF BT E

[ETrT——

pr

i O
226w aeflrnie

.

aram: .

e
e
e
oy
g
e
e
R

A W
roy Vi \‘ PRIMEF (00 § 08 5
Ty

2 xatonos
prittneel

&
=





product-17.jpg




product-18.jpg
£

TEA T i 2000 5 ) 18 1 SRR BB
R—FAEFTHERARE S, RHAEKE . RRRES S RIERT
Sl ¥, s BRI A A A 7 R S X
FOGHE, MAREUN. B, WEEN, THRE. HO. L
BRRARNEIT. P47, RERTH SR PI SRS,

BB 201548 1 A 1 H-2020 4 1 A 1 B4





product-19.jpg
EERRETEMT R-RELEFATRESMNAMABNEST R, T
F1989£118, [ KAMEAMAI0000F 5K, HEREIRRRAR. B
FEFEAR2008 Ao

PRl R BT B, BENETE. AT —RRER 2B E T SR VAT
IEFMEE ST /M= RDES A RMEER W, EIFTIS09001: 2000EBFE
BEBEEERINE, 2= RMCEINE.





product-2.jpg




product-20.jpg




product-3.jpg
ARMERHALDZFRT]

LDZFAAEREMIIFERD, ERRS—METE/MEME, NHtERER
LDZF&%: &f: 30/50/75L AERE: oft. BapHis. BaHS+BRTE
LDZMAF]: BF: 40/60/80L FERE: #hf. ZSWHL. RH+AZ TR
LDZXHRF): B3 30/50/75L &iFE

LDZHZ&F): FHR: 100/150/200L

BRHS: RESREBHRES

ZARH: RESBREZSIMIIE, ZUORMKHSH

Fiamge: XEREWHSWR TR, BATRAAN0%ES, AETRAAT





product-4.jpg
y A\—m \9“"\ |- 28]

HNEFE ek B 8t
&K A .
Qﬂ?%'\l

@ =7 |
@ i

¥





product-5.jpg
RXESE-BTHR

BRKAL. FRITD CEE. HEk
REZE: FR->KREA->HS-->F@ wrrw ->ER

BREXRE

10k --> 2, ##H >3, HLEXEE

--> 4, EBRREEERSE: 121°C-20min. 126°C-15min. 134°C-4min&k
BORERFNEENE) XHEABFLRIIRE

--> 5. BE1--> 6. BRIERRSITRRRE

--> 7. BEHS(FHRIAFTHSEES)

--> 8. TR (RFRE) -->9. RELRAZ




product-6.jpg
2 EREL





product-7.jpg
ZHIE R
FF&I]
t=

EA%
BRI %
PNk iE

Hk#RiE





product-8.jpg
wuwoze

RERMMNERTNHE

30L

/
\
wwoeT
—

. _ 11
370mm 335mm




product-9.jpg
\
\ /
|
\| € | \| €
£ £
wn wn
™ o™
J| ™ AR
] —
360mm 190mm
= £ - £
o S Ln 1)
) k= ~ b
500mm 690mm





