# LDZF-30L-III 产品资料

上海申安立式压力蒸汽灭菌器LDZF-30L-III带干燥功能 高压蒸汽灭菌锅（非医用型）（已停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

上海申安立式压力蒸汽灭菌器LDZF-30KB-III带干燥功能 高压蒸汽灭菌锅锅

LDZF系列 立式压力蒸汽灭菌器

配置：自动控制型

外观特征：全不锈钢

功能简介：

1、  智能化自动控制灭菌循环程序

2、  LED数码显示工作状态

3、  灭菌温度可选设定范围（50-134℃）

4、  灭菌时间可调设定范围（0-99小时）

5、  超压自泄0.217MPa

6、  触摸式操作

7、  转盘式快开门结构

8、  干燥烘干功能

9、  安全连锁互动控制

10、具有断水保护控制

11、 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机

12、 可另行增配打印功能

技术参数：

| 型号 | 容积L | 电源V | 功率kw | 灭菌室尺寸mm | 毛重kg | 包装尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LDZF-30KB LDZF-30KB-Ⅱ LDZF-30KB-Ⅲ | 30 | 220 | 3.5 | 直径370*320 | 80 | 560*590*980 |
| LDZF-50KB LDZF-50KB-Ⅱ LDZF-50KB-Ⅲ | 50 | 220 | 3.5 | 直径370*500 | 90 | 560*590*1220 |
| LDZF-75KB LDZF-75KB-Ⅱ LDZF-75KB-Ⅲ | 75 | 220 | 3.5 | 直径370*690 | 100 | 600*620*1410 |

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZF-30L-III.html