# LDZM-60L-II 产品资料

上海申安LDZM-60L-II智能型不锈钢立式蒸汽压力灭菌器 高压灭菌锅（蒸汽内排）（非医用型）（已停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

上海申安LDZM-60KCS-II智能型不锈钢立式蒸汽压力灭菌器 高压灭菌锅（蒸汽内排）上海申安LDZM-60KCS-II智能型不锈钢立式蒸汽压力灭菌器 高压灭菌锅（蒸汽内排）上海申安LDZM-60KCS-II智能型不锈钢立式蒸汽压力灭菌器 高压灭菌锅（蒸汽内排）

产品名称： 智能型 不锈钢立式灭菌器

型 号： LDZM-60KCS

配 置： 蒸汽内排

有效容积： 60L

外观特征： 全不锈钢

功能简介：

◆转盘式快开门结构

◆灭菌终了蒸汽无外排现象

◆智能化自动控制灭菌循环程序

◆安全连锁互动控制

◆设定温度时间采用一键制操作方式

◆灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机

◆具有断水保护控制

◆灭菌温度可选设定范围（50℃-138℃）

◆灭菌时间可调设定范围（0-99小时）

◆超压自泄0.217Mpa

◆可自行增配打印功能

技术参数：

型 号                           容积              电源              功率              灭菌室设计体积              重量              体积(mm)

LDZM-60KCS（蒸汽内排)  60L              220V              3.5KW              Φ370×560              120kg              660×780×1150

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZM-60L-II.html