# LDZM-80KCS-III 产品资料

上海申安LDZM-80KCS-III智能型不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 高压灭菌锅消毒锅（真空干燥）（已停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

上海申安LDZM-80KCS-III智能型不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 高压灭菌锅消毒锅（真空干燥）上海申安LDZM-80KCS-III智能型不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 高压灭菌锅消毒锅（真空干燥）上海申安LDZM-80KCS-III智能型不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 高压灭菌锅消毒锅（真空干燥）

产品名称： 智能型 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器

型 号： LDZM-80KCS

配 置： 真空干燥

有效容积： 80L

外观特征： 全不锈钢

功能简介：

◆智能化自动控制灭菌循环程序

◆配有真空干燥功能

◆设定温度时间采用一键制操作方式

◆转盘式快开门结构

◆灭菌温度可选设定范围（50℃-134℃）

◆安全连锁互动控制

◆灭菌时间可调设定范围（0-99小时）

◆具有断水保护控制

◆超压自泄0.217Mpa

◆灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机

◆灭菌终了蒸汽无外排现象

◆可另行增配打印功能

技术参数：

型 号              容积              电源              功率              灭菌室尺寸              毛重              体积(mm)

LDZM-80KCS  80L              220V              3.5KW              Φ370×750              120kg              660×780×1330

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZM-80KCS-III.html