# LDZX-30FAS 产品资料

上海三申 LDZX-30FAS翻盖式自控型不锈钢立式压力蒸汽灭菌器（已停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

型号： LDZX-30FAS 型

	规格： 30L

	品质： 全不锈钢

	产品说明： ◇超压自泄0.145-0.165Mpa

	◇温度任意设定116℃-127℃

	◇时间任意设定0-70分钟

	◇断水保护控制

	◇指示灯显示工作状态

	◇自涨式密封

	◇双刻度二类读数压力表

	◇全不锈钢材料

	◇操作简便、安全可靠

电源 220V

	功率 3Kw

	灭菌室设计体积 Φ350×330

	重量 60kg

	体积 580×580×1000

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZX-30FAS.html