# LDZX-30FBS 产品资料

上海申安LDZX-30FBS立式压力蒸汽灭菌器 高压灭菌锅消毒锅30L（停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

产品名称：翻盖式 不锈钢立式压力灭菌器

型    号：LDZX-30FBS

配    置：自动控制

有效容积：30L

外观特征： 全不锈钢

功能简介：

◆自动控制灭菌循环程序

◆时间任意设定（0-99小时）

◆翻盖式结构

◆超压自泄0.145-0.165Mpa

◆灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机

◆数码液晶窗显示工作状态

◆温度任意设定（50℃-126℃）

型     号     容积       电源       功率       灭菌室设计体积    重量       体积(mm)

LDZX-30FBS 30L        220V      3KW       Φ350×330         65kg       560×590×980

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZX-30FBS.html