# LDZX-30KBS 产品资料

上海申安LDZX-30KBS压力蒸汽灭菌器消毒锅高压灭菌锅30L手轮型（停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

上海申安LDZX-30KBS压力蒸汽灭菌器消毒锅 医用消毒锅高压灭菌锅30L手轮型上海申安LDZX-30KBS压力蒸汽灭菌器消毒锅 医用消毒锅高压灭菌锅30L手轮型上海申安LDZX-30KBS压力蒸汽灭菌器消毒锅 医用消毒锅高压灭菌锅30L手轮型上海申安LDZX-30KBS压力蒸汽灭菌器消毒锅 医用消毒锅高压灭菌锅30L手轮型上海申安LDZX-30KBS压力蒸汽灭菌器消毒锅 医用消毒锅高压灭菌锅30L手轮型

手轮式不锈钢立式压力灭菌器

LDZX-30KBS

自动控制

30L

全不锈钢

◆手轮式快开门结构

◆时间任意设定（0-99小时）

◆自动控制灭菌循环程序

◆超压自泄0.145-0.165Mpa

◆手轮式快门结构

◆灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机

◆数码液晶窗显示工作状态

◆全不锈钢材料

◆温度任意设定（50℃-126℃）

型     号     容积       电源       功率       灭菌室设计体积    重量       体积(mm)

LDZX-30KBS 30L        220V      3.5KW    Φ350×330         65kg       560×590×980

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZX-30KBS.html