LDZX-50FA 产品资料
上海申安LDZX-50FA翻盖式不锈钢立式压力灭菌器(自控型）（已停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

	型号： LDZX-50FA 型

	规格： 50L

	品质： 灭菌室不锈钢

	产品说明： ◇超压自泄0.145-0.165Mpa

	◇温度任意设定115℃-127℃

	◇时间任意设定0-60分钟

	◇断水保护控制

	◇指示灯显示工作状态

	◇自涨式密封

	◇双刻度二类读数压力表

	◇灭菌室不锈钢材料

	◇操作简便、安全可靠

	电源 220V

	功率 3.5Kw

	灭菌室设计体积 Φ350×520

	重量 75kg

	体积 600×580×1100
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