# LDZX-50FBS 产品资料

上海申安LDZX-50FBS立式压力蒸汽灭菌器 高压灭菌锅医用消毒锅（停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

产品名称：翻盖式 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器

型 号： LDZX-50FBS

配 置： 自动控制

有效容积： 50L

外观特征：全不锈钢

功能简介：

◆自动控制灭菌循环程序

◆时间任意设定（0-99小时）

◆具有断水保护装置

◆超压自泄0.145-0.165Mpa

◆翻盖式结构

◆灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机

◆数码液晶窗显示工作状态

◆温度任意设定（50℃-126℃）

技术参数：

型 号              容积          电源         功率         灭菌室设计体积 重量   体积(mm)

LDZX-50FBS    50L         220V     3.5KW Φ350×520    75kg      560×590×1120

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZX-50FBS.html