# LDZX-50KAS 产品资料

上海申安LDZX-50KAS手轮式自控型不锈钢立式压力蒸汽灭菌器（已停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

型号： LDZX-50KAS

	规格： 50L

	品质： 整机全不锈钢

	产品说明： ◇手轮式快开门结构

	◇超压自泄0.145-0.165Mpa

	◇**高工作温度126℃-128℃

	◇断水保护控制

	◇压力安全联锁装置

	◇指示灯显示工作状态

	◇自涨式密封

	◇双刻度二类读数压力表

	◇全不锈钢材料

	◇操作简便、安全可靠

电源 220V

	功率 3.5Kw

	灭菌室设计体积 Φ350×520

	重量 80kg

	体积 600×580×1250

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZX-50KAS.html