# LDZX-50KBS 产品资料

上海申安LDZX-50KBS手轮式自动型不锈钢立式压力灭菌器高压灭菌器（停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

上海申安LDZX-50KBS手轮式自动型不锈钢立式压力灭菌器高压灭菌器上海申安LDZX-50KBS手轮式自动型不锈钢立式压力灭菌器高压灭菌器上海申安LDZX-50KBS手轮式自动型不锈钢立式压力灭菌器高压灭菌器上海申安LDZX-50KBS手轮式自动型不锈钢立式压力灭菌器高压灭菌器上海申安LDZX-50KBS手轮式自动型不锈钢立式压力灭菌器高压灭菌器

手轮式不锈钢立式压力灭菌器

LDZX-50KBS

自动控制50L

全不锈钢

◆手轮式快开门结构

◆时间任意设定（0-99小时）

◆自动控制灭菌循环程序

◆超压自泄0.145-0.165Mpa

◆灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机

◆数码液晶窗显示工作状态

◆全不锈钢材料

◆温度任意设定（50℃-126℃）

型     号     容积       电源       功率       灭菌室设计体积    重量  体积

LDZX-50KBS       50L        220V      3.5KW  Φ350×520    72kg   560*590*1220

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZX-50KBS.html