LDZX-75KAS 产品资料
上海申安LDZX-75KAS手轮式全不锈钢立式压力灭菌器（停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

	型号： LDZX-75KAS

	规格：75L

	材质： 整机全不锈钢

	产品说明：

	◇手轮式快开门结构

	◇超压自泄0.145-0.165Mpa

	◇**高工作温度126℃-128℃

	◇断水保护控制

	◇压力安全联锁装置

	◇指示灯显示工作状态

	◇自涨式密封

	◇双刻度二类读数压力表

	◇全不锈钢材料

	◇操作简便、安全可靠

	电源 220V

	功率 3.5Kw

	灭菌室设计体积 Φ388×650

	重量 90kg

	体积 600×600×1400
产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZX-75KAS.html
product-1.jpg




