# LDZX-75KBS 产品资料

上海申安LDZX-75KBS手轮式不锈钢立式高压灭菌锅 （停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

上海申安LDZX-75KBS手轮式不锈钢立式高压灭菌锅 压力蒸汽灭菌器上海申安LDZX-75KBS手轮式不锈钢立式高压灭菌锅 压力蒸汽灭菌器上海申安LDZX-75KBS手轮式不锈钢立式高压灭菌锅 压力蒸汽灭菌器上海申安LDZX-75KBS手轮式不锈钢立式高压灭菌锅 压力蒸汽灭菌器上海申安LDZX-75KBS手轮式不锈钢立式高压灭菌锅 压力蒸汽灭菌器

产品名称： 手轮式 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器

型 号： LDZX-75KBS

配 置： 自动控制

有效容积： 75L

外观特征： 全不锈钢

功能简介：

◆手轮式结构

◆时间任意设定（0-99小时）

◆自动控制灭菌循环程序

◆超压自泄0.145-0.165Mpa

◆灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机

◆数码液晶窗显示工作状态

◆温度任意设定（50℃-126℃）

技术参数：

型 号              容积              电源              功率              灭菌室设计体积              重量              体积(mm)

LDZX-75KBS   75L              220V              3.5KW              Φ370×650              90kg              600×620×1410

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/LDZX-75KBS.html