# 产品 产品资料

上海申安SHZ32-200不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器 蒸馏水机（停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

型号 SHZ-32-200

	出水量 200L/h

	耗水量 ≤1:14

	重量 170Kg

	体积 920×920×1300

产品说明：

◇304全不锈钢材料

	◇耐酸碱耐腐蚀性强

	◇盘向式加热系统

	◇直列式水冷凝器

	◇锅炉蒸汽提取优质重蒸馏水

	◇水质符合药典(2000版)标准

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/SHZ32-200.html