产品 产品资料
上海申安SHZ32-400不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器 蒸馏水机（停产）
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品状态：已停产
该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

		型号： SHZ32-400 

		规格： 400L 

		品质： 304全不锈钢材料 

		产品说明： 

		◇304全不锈钢材料

		◇耐酸碱耐腐蚀性强

		◇盘向式加热系统

		◇直列式水冷凝器

		◇锅炉蒸汽提取优质重蒸馏水

		◇水质符合药典(2000版)标准
技术参数

		型号 SHZ-32-400 

		出水量 400L/h 

		耗水量 ≤1:14

		重量 200Kg 

		体积 920×950×1650 
产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/SHZ32-400.html
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