# 产品 产品资料

上海申安YA.ZD-20不锈钢电热蒸馏水器 蒸馏水机 （停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

产品名称： 普通型 不锈钢电热蒸馏水器

型 号： YA.ZD-20

配 置：基本配置

有效容积： 20升/时

材 质：304不锈钢

功能简介：

◆内置分流式控制结构

◆双向易控调流

◆指示灯显示工作状态

◆操作方便、性能可靠

技术参数：

型 号            容积             电源             功率             重量             体积(mm)

YA.ZD-20  20升/时             380V          15KW       10kg                365×368×945

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/YA.ZD-20.html