# 产品 产品资料

上海申安YA.ZDI-20不锈钢电热蒸馏水器蒸馏水机 自控型 断水保护 （停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

产品名称： 自控型 不锈钢电热蒸馏水器

型 号： YA.ZDI-20

配 置： 断水自控型

出 水 量： 20升/时

外观特征： 整机304不锈钢

功能简介：

◆内置分流式控制结构

◆双向易控调流

◆指示灯显示工作状态

◆断水保护控制

◆操作方便、性能可靠

技术参数：

型 号             出水量        电源        功率        重量         体 积 (mm)

YA.ZDI-20      20升/时      380V      15KW      10kg       365×368×945

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/YA.ZDI-20.html