# 产品 产品资料

上海申安YA.ZDI-40不锈钢电热蒸馏水器（自控型）（已停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

型号 YA.ZDI-40

	出水量 40L/h

	电源 380v

	功率 24Kw

	重量 15Kg

	体积 1000×360×370

△采用304优质不锈钢材料

	△断水保护控制

	△自动加水补水装置

	△指示灯显示工作状态

	△控制台防烫安全罩

	△内置分流式控制结构

	△双向易控调压阀

	△操作方便、安全可靠

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/YA.ZDI-40.html