# 产品 产品资料

上海申安YA.ZDI-5不锈钢电热蒸馏水器/蒸馏水机 5升/时 （停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

产品名称： 自控型 不锈钢电热蒸馏水器

型 号： YA.ZDI-5

配 置： 断水自控型

出 水 量： 5升/时

外观特征： 整机304不锈钢

功能简介：

◆内置分流式控制结构

◆双向易控调流

◆指示灯显示工作状态

◆断水保护控制

◆操作方便、性能可靠

技术参数：

型 号                出水量                电源                功率                重量                体 积 (mm)

YA.ZDI-5          5升/时                220V                4.5KW         9kgV                365×368×845

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/YA.ZDI-5.html