# 产品 产品资料

上海申安ZLSC-10型不锈钢电热重蒸馏水器（停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

型号 ZLSC-10

	产水量 10L/h

	电源 380v

	功率 15Kw

	重量 14Kg

	体积 770×380×860

产品说明：

◇304全不锈钢材料

	◇控制台防烫安全罩

	◇缺水保护控制装置

	◇内置分流式控制结构

	◇双向易控调流阀

	◇断水保护装置

	◇电加热提取优质纯净水

产品页面 https://www.shshenan.cn/tingchan/ZLSC-10.html