# DZS-10 产品资料

上海申安DZS-10不锈钢电热蒸馏水器

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

# 产品简介

出水量：10 L/h
主体材质：304不锈钢
用水标准：生活用水
配置：自控型

# 产品概述

DZS-10 为上海申安不锈钢电热蒸馏水器，归属非医疗系列。

# 适用范围

用于制备蒸馏水。

# 产品特点

• 具有防烫外壳、断水补水和节能排水功能。

• 支持台式挂壁两种安装方式。

• 主体材质为304不锈钢，采用自控型配置。

# 技术参数

| 参数 / 型号 Parameter / Model | DZS-5 | DZS-10 |
| --- | --- | --- |
| 配置 Configuration | 自控型 Semi-auto | 自控型 Semi-auto |
| 主体材质 Material | 304 不锈钢 Stainless steel(304) | 304 不锈钢 Stainless steel(304) |
| 出水量 Out of water | 5L/h | 10L/h |
| 毛重 GW | 9kg | 12kg |
| 电压 / 功率 Voltage/Power | 220V/3kW | 380V/7.2kW |
| 包装尺寸 Packing size (mm) | 530×340×400 | 580×340×420 |
| 产品尺寸 Product size (mm) | 310×250×320 | 370×270×370 |
| 用水标准 Water category | 生活用水 Regular water | 生活用水 Regular water |

产品页面 https://www.shshenan.cn/zhengliushuiqi/DZS-10.html