DZS-5 产品资料
上海申安DZS-5不锈钢电热蒸馏水器
本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。
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产品简介
出水量：5 L/h
主体材质：304不锈钢
用水标准：生活用水
配置：自控型
产品概述
DZS-5 为上海申安不锈钢电热蒸馏水器，归属非医疗系列。
适用范围
用于制备蒸馏水。
产品特点
• 具有防烫外壳、断水补水和节能排水功能。
• 支持台式挂壁两种安装方式。
• 主体材质为304不锈钢，采用自控型配置。
技术参数
	参数 / 型号
Parameter / Model
	DZS-5
	DZS-10

	配置 Configuration
	自控型 Semi-auto
	自控型 Semi-auto

	主体材质 Material
	304 不锈钢 Stainless steel(304)
	304 不锈钢 Stainless steel(304)

	出水量 Out of water
	5L/h
	10L/h

	毛重 GW
	9kg
	12kg

	电压 / 功率 Voltage/Power
	220V/3kW
	380V/7.2kW

	包装尺寸 Packing size (mm)
	530×340×400
	580×340×420

	产品尺寸 Product size (mm)
	310×250×320
	370×270×370

	用水标准 Water category
	生活用水 Regular water
	生活用水 Regular water



产品页面 https://www.shshenan.cn/zhengliushuiqi/DZS-5.html
product-1.png




